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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июня  2024 года
        №100                     п. Матвеев Курган
	«Об    утверждении системы мониторинга состояния     систем   теплоснабжения   на
 территории Матвеево-Курганского сельского поселения»
	


   В целях определения порядка оценки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103   администрация Матвеево-Курганского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на   территории Матвеево-Курганского сельского поселения.

      2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации Матвеево-Курганского сельского поселения.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новак А.А.
Глава Администрации

 Матвеево-Курганского 

сельского поселения                                                                   Г.В.Щеткова   
                                Приложение №1 к постановлению 

администрации Матвеево-Курганского 

сельского поселения от 10.06.2024 №100
П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Матвеево-Курганское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ систем теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Матвеево-Курганского района.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных; 

- хранение, обработку и представление данных; 

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием котельных и тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за объектами и тепловыми сетями на территории муниципального образования 

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- тепловизионный, ультрозвуковой контроль тепловых сетей;

- данные по гидравлическим испытаниям тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей; 

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты). 

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) Администрации Матвеево-Курганского района. 

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на магнитных носителях в отделе координации работы отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации района  и предоставляется в соответствии с программным обеспечением БД и ГИС.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации по объектам теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта систем теплоснабжения, с учетом их реального технического состояния и объемов финансирования. 

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов оборудования котельных, отопительных сетей и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения. 

